## Sheet5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE REDES |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2015-02-06
TAPÓN PARA DUCTOS CON CABLE
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Material | Plástico de alto-impacto en combinación con junturas elásticas de gran durabilidad o caucho con perforaciones para salidas de cables para varios calibres
1.2 | De uso | Removibles y re-usables
1.3 | Hemeticos e impermeables | Al ingreso de agua y polvo a los ductos
1.4 | Inflamabilidad retardante al fuejo | Norma NTE INEN 1 865
1.5 | Método de instalción | Atornillable o apresión por estiramiento del caucho
1.6 | Tipo | Ver especificaciones particulares
1.7 | Peso de cables a sostener | 400 Lb mínimo
2 | REQUISITOS DIMENSIONALES
2.1 | Diámetro del tapón | Ver especificaciones particulares
2.2 | Diámetro del cable | Ver especificaciones particulares
3 | CERTIFICACIONES | NOTA 1
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.