## Cable desnudo Cu
ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | REVISIÓN: 01
2015-01-20
CABLE DESNUDO Cu
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS GENERALES
1.1 | Material del conductor | Cobre semiduro
ASTM- B2, B3, B8
1.5 | Normas de fabricación
2 | CARACTERISTICAS DE OPERACIÓN
2.2 | Temperatura de operación | 75 °C
2.3 | Temperatura de sobrecarga | ≥ 130°C
2.4 | Temperatura de cortocircuito | ≥ 250°C
2.6 | Mínima Capacidad de corriente | Ver especificaciones particulares
2.7 | Calibre AWG - MCM | Ver especificaciones particulares
3 | EMBALAJE
3.1 | Material del carrete | Especificar
3.2 | Metros por carrete | Especificar (ver nota 1)
3.3 | Peso del Conductor Aproximado (Kg/Km) | Especificar
4 | ROTULADO | NOTA 1
5 | CERTIFICADOS
5.1 | Fabricación y Ensayos | Nota 2
6 | MUESTRA | De acuerdo a solicitud requerida por la Empresa
NOTAS:
1 | Los conductores se entregarán en longitudes establecidas por convenio previo, entre el proveedor y empresa compradora. Los conductores se suministrarán en carretes, rollos o bobinas, embalados convenientemente de manera que queden protegidos contra eventuales daños durante la manipulación y transporte normales.
2 | Los certificados de conformidad del producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana). Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que también será avalada por el SAE. Estos certificados de cumplimiento de normas indicadas en las especificaciones y reportes de ensayo, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

## espec part de cabl desnudo Cu
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL CABLE DESNUDO Cu
Item | Descripción Técnica | Calibre del conductor | Formación Nro. de hilos del conductor | Área de sección transversal del conductor nominal (mm²) | Diámetro nominal del conductor (mm) |  |  |  | MINIMA CAPACIDAD DE CORRIENTE (A)
[5 empty] | Compactado | Comprimido | Clase B | Paso único combinado | Ducto* | En conducto aislado al aire**
1 | Cable Tripolar Al aislado para bajo voltaje 600 V | 8 awg | 7 | 8.37 | 3.7 |  |  |  | 95
2 | Cable Tripolar Al aislado para bajo voltaje 600 V | 2/0 AWG | 7 | 67.35 | 10.5 |  |  |  | 360