## Sheet4
SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN |  | REVISIÓN: 1
FECHA : 2015-02-03
TAPÓN CIEGO
ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 | Material | Plástico de alto-impacto en combinación con junturas elásticas de gran durabilidad o caucho
1.2 | De uso | Removibles y re-usables
1.3 | Hemeticos e impermeables | Al ingreso de agua y polvo a los ductos
1.4 | Inflamabilidad retardante al fuejo | Norma NTE INEN 1 865
1.5 | Método de instalación | A presión
2 | REQUISITOS DIMENSIONALES
2.1 | Diámetro | 38 mm
50 mm
110 mm
160 mm
2.2
3 | CERTIFICACIONES | NOTA 1
NOTAS:
1 | Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el SAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.